## 封-2 封面
国联研究院4号楼固态实验室建设项目
建设单位：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 汇总表
北京国联有色院怀柔改造项目清单
序号 | 名称 | 工程造价 | 备注
1 | 工艺管道 | 0
2 | 暖通 | 0
3 | 给排水 | 0
4 | 电气 | 0
5 | 建筑 | 0
6 | 气体处理管道 |  | 业主负责
7 | 合计 | 0

## 工艺
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 氮气系统
1 | SS304L BA不锈钢无缝钢管 | DN15 | m | 28.405 |  | 0
2 | SS304L BA不锈钢无缝钢管 | DN20 | m | 38.61 |  | 0
3 | SS304L BA不锈钢无缝钢管 | DN25 | m | 24.375 |  | 0
4 | SS304L BA不锈钢无缝钢管 | DN40 | m | 1.04 |  | 0
5 | ss304不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 32 |  | 0
6 | ss304不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 4 |  | 0
7 | ss304不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 0
8 | 弯头 | DN15 90° | 个 | 48 |  | 0
9 | 弯头 | DN20 90° | 个 | 4 |  | 0
10 | 弯头 | DN25 90° | 个 | 2 |  | 0
11 | 三通 | DN15*15*15 | 个 | 16 |  | 0
12 | 三通 | DN20*20*15 | 个 | 10 |  | 0
13 | 异径管 | DN40*25 | 个 | 1 |  | 0
14 | 直插式快速接头 | 规格:12mm | 个 | 16 |  | 0
15 | 直插式快速接头 | 规格:16mm | 个 | 1 |  | 0
16 | 透明高压软管 | 规格:12mm | m | 144 |  | 0
17 | 透明高压软管 | 规格:16mm | m | 9 |  | 0
18 | 压力表 | DN15 | 个 | 17 |  | 0
19 | 支架 |  | kg | 290.381 |  | 0
20 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
二 | 低露点压缩空气系统
1 | SS304 AP不锈钢无缝钢管 | DN15 | m | 51.688 |  | 0
2 | SS304 AP不锈钢无缝钢管 | DN25 | m | 20.332 |  | 0
3 | SS304 AP不锈钢无缝钢管 | DN32 | m | 229.905 |  | 0
4 | ss304不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 39 |  | 0
5 | ss304不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 2 |  | 0
6 | ss304不锈钢球阀 | DN32 | 个 | 7 |  | 0
| 气动三联件 | DN15 | 个 | 2 |  | 0
7 | 弯头 | DN15 90° | 个 | 63 |  | 0
8 | 弯头 | DN25 90° | 个 | 1 |  | 0
9 | 弯头 | DN32 90° | 个 | 12 |  | 0
10 | 三通 | DN15*15*15 | 个 | 21 |  | 0
11 | 三通 | DN25*25*15 | 个 | 7 |  | 0
12 | 三通 | DN32*32*15 | 个 | 14 |  | 0
13 | 三通 | DN32*32*25 | 个 | 1 |  | 0
14 | 三通 | DN32*32*32 | 个 | 4 |  | 0
15 | 四通 | DN32*32*15*15 | 个 | 1 |  | 0
16 | 直插式快速接头 | 规格:12mm | 个 | 21 |  | 0
17 | 透明高压软管 | 规格:12mm | m | 189 |  | 0
18 | 压力表 | DN15 | 个 | 21 |  | 0
19 | 支架 |  | kg | 826.02 |  | 0
20 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
三 | 无油压缩空气系统
1 | SS304 AP不锈钢无缝钢管 | DN20 | m | 1.352 |  | 0
2 | SS304 AP不锈钢无缝钢管 | DN25 | m | 55.081 |  | 0
3 | ss304不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 2 |  | 0
4 | ss304不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 0
5 | 弯头 | DN20 90° | 个 | 3 |  | 0
6 | 弯头 | DN25 90° | 个 | 3 |  | 0
7 | 三通 | DN20*20*15 | 个 | 1 |  | 0
8 | 三通 | DN20*20*20 | 个 | 2 |  | 0
9 | 三通 | DN25*25*20 | 个 | 1 |  | 0
10 | 直插式快速接头 | 规格:16mm | 个 | 1 |  | 0
11 | 透明高压软管 | 规格:16mm | m | 9 |  | 0
12 | 压力表 | DN15 | 个 | 1 |  | 0
13 | 支架 |  | kg | 177.294 |  | 0
14 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
四 | 抗震支架
1 | 抗震支架 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 暖通
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 空调设备
1 | 吊顶式新风机组 | 1.名称:吊顶式新风机组MAU-1F-01 2.送风量(m3/h):1500 3.新风量(m3/h):1500 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
2 | 排风机 | 1.名称:排风机EF-1F-01 2.送风量(m3/h):1000 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
3 | 排风机（耐高温） | 1.名称:排风机（耐高温）HEF-2F-01 2.送风量(m3/h):1000 3.耐100℃高温 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
4 | 排风机（防腐&防爆） | 1.名称:排风机（防腐&防爆）ACF-2F-01 2.送风量(m3/h):3700 3.耐50℃高温 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
5 | 排风机（防腐&防爆） | 1.名称:排风机（防腐&防爆）ACF-1F-02 2.送风量(m3/h):8700 3.耐50℃高温 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
6 | 排风机（防腐&防爆） | 1.名称:排风机（防腐&防爆）ACF-2F-03 2.送风量(m3/h):4000 3.耐50℃高温 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
7 | 送风机 | 1.名称:送风机SF-2F-01 2.送风量(m3/h):3000 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
8 | 送风机 | 1.名称:送风机SF-1F-02 2.送风量(m3/h):7000 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
9 | 送风机 | 1.名称:送风机SF-2F-03 2.送风量(m3/h):3200 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 台 | 1 |  | 0
二 | 低露点除湿空调送风
1 | 不锈钢风管 | 1.名称:不锈钢风管 2.规格:1.2mm 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 676 |  | 0
2 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口GB01/D 2.风口材料品种、规格:风量1000m3/h 3.连接方式:风管顶接 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
3 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 GB04 2.风口材料品种、规格:风量2000m3/h 3.连接方式:风管侧接 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 8 |  | 0
4 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口GB04/D 2.风口材料品种、规格:风量2000m3/h 3.连接方式:风管顶接 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 26 |  | 0
5 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口 GB05 2.风口材料品种、规格:风量3000m3/h 3.连接方式:风管侧接 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 8 |  | 0
6 | 高效送风口 | 1.名称:高效送风口GB05/D 2.风口材料品种、规格:风量3000m3/h 3.连接方式:风管顶接 4.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 6 |  | 0
7 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:320*200 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
8 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:400*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 34 |  | 0
9 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:630*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 14 |  | 0
10 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
11 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1250*500 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
12 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:2000*630 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
13 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:1250*500 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
14 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:2000*630 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 4 |  | 0
15 | 风管软接 | 1.名称:软接 2.材质:帆布 | m2 | 32 |  | 0
16 | B1级橡塑保温 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:橡塑保温 30mm 2.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 932 |  | 0
17 | 风管支吊架 | 1.其他:详见施工图纸及招标文件 | kg | 350 |  | 0
18 | 风管管路标识、阀门挂牌 | 1.名称:风管管路标识、阀门挂牌 | 项 | 1 |  | 0
19 | 系统调试、测试 | 1.名称:系统调试、测试 | 项 | 1 |  | 0
20 | 洁净室检测 | 1.名称:漏光试验、漏风试验 | 项 | 1 |  | 0
21 | 打洞（孔） | 1.开风口、风管洞 2.材料种类:金属壁板 | 个 | 65 |  | 0
22 | 防火堵洞 | 1.名称:堵风管洞 2.材质:防火泥 | 处 | 15 |  | 0
三 | 低露点除湿空调回风
1 | 不锈钢风管 | 1.名称:不锈钢风管 2.规格:1.2mm 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 728 |  | 0
2 | 可调式底回风口 | 1.名称:可调式底回风口 2.规格:400*1000 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 46 |  | 0
3 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:400*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 14 |  | 0
4 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:1000*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
5 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:400*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 12 |  | 0
6 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:630*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 5 |  | 0
7 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
8 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1250*500 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
9 | 手动多叶调节阀 | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:2000*630 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
10 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:1250*500 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
11 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:2000*630 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 4 |  | 0
12 | B1级橡塑保温 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:橡塑保温 30mm 2.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 805 |  | 0
13 | 风管支吊架 | 1.其他:详见施工图纸及招标文件 | kg | 372 |  | 0
14 | 风管管路标识、阀门挂牌 | 1.名称:风管管路标识、阀门挂牌 | 项 | 1 |  | 0
15 | 系统调试、测试 | 1.名称:系统调试、测试 | 项 | 1 |  | 0
16 | 洁净室检测 | 1.名称:漏光试验、漏风试验 | 项 | 1 |  | 0
17 | 打洞（孔） | 1.开风口、风管洞 2.材料种类:金属壁板 | 个 | 58 |  | 0
18 | 防火堵洞 | 1.名称:堵风管洞 2.材质:防火泥 | 处 | 12 |  | 0
四 | 空调新风
1 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管 2.规格:0.75mm 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 152 |  | 0
2 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
3 | 格栅式回风口 | 1.名称:格栅式回风口 2.规格:400*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 4 |  | 0
4 | 格栅式回风口 | 1.名称:格栅式回风口 2.规格:400*800 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 6 |  | 0
5 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
6 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:630*200 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
7 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
8 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*500 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
9 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*600 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
10 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
11 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*200 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
12 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
13 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:630*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
14 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:800*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
15 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
16 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:630*200 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
17 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:800*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
18 | B1级橡塑保温 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:橡塑保温 30mm 2.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 159 |  | 0
19 | 风管支吊架 | 1.其他:详见施工图纸及招标文件 | kg | 78 |  | 0
20 | 风管管路标识、阀门挂牌 | 1.名称:风管管路标识、阀门挂牌 | 项 | 1 |  | 0
21 | 系统调试、测试 | 1.名称:系统调试、测试 | 项 | 1 |  | 0
22 | 洁净室检测 | 1.名称:漏光试验、漏风试验 | 项 | 1 |  | 0
23 | 打洞（孔） | 1.开风口、风管洞 2.材料种类:金属壁板 | 个 | 16 |  | 0
24 | 防火堵洞 | 1.名称:堵风管洞 2.材质:防火泥 | 处 | 5 |  | 0
五 | 一般排风
1 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管 2.规格:0.75mm 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 156 |  | 0
2 | 格栅式回风口 | 1.名称:格栅式回风口 2.规格:400*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
3 | 可调式底回风口 | 1.名称:可调式底回风口 2.规格:400*1000 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 10 |  | 0
4 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
5 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:630*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
6 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*500 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
7 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*600 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
8 | 钢制蝶阀 | 1.名称:钢制蝶阀 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
9 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
10 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
11 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:630*200 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
12 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:800*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
13 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
14 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
15 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
16 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:500*250 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 3 |  | 0
17 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:630*320 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
18 | 风管支吊架 | 1.其他:详见施工图纸及招标文件 | kg | 84 |  | 0
19 | 风管管路标识、阀门挂牌 | 1.名称:风管管路标识、阀门挂牌 | 项 | 1 |  | 0
20 | 系统调试、测试 | 1.名称:系统调试、测试 | 项 | 1 |  | 0
21 | 洁净室检测 | 1.名称:漏光试验、漏风试验 | 项 | 1 |  | 0
22 | 打洞（孔） | 1.开风口、风管洞 2.材料种类:金属壁板 | 个 | 18 |  | 0
23 | 防火堵洞 | 1.名称:堵风管洞 2.材质:防火泥 | 处 | 6 |  | 0
六 | 除湿机再生排风
1 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管 2.规格:0.75mm 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 38 |  | 0
2 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:630*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
3 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
4 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:630*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 1 |  | 0
5 | 70°防火阀（3C认证） | 1.名称:70°防火阀（3C认证） 2.规格:800*400 3.其他:详见施工图纸及招标文件 | 个 | 2 |  | 0
6 | 离心玻璃棉保温 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:离心玻璃棉保温 50mm 2.其他:详见施工图纸及招标文件 | m2 | 34 |  | 0
7 | 风管支吊架 | 1.其他:详见施工图纸及招标文件 | kg | 78 |  | 0
8 | 风管管路标识、阀门挂牌 | 1.名称:风管管路标识、阀门挂牌 | 项 | 1 |  | 0
9 | 系统调试、测试 | 1.名称:系统调试、测试 | 项 | 1 |  | 0
10 | 洁净室检测 | 1.名称:漏光试验、漏风试验 | 项 | 1 |  | 0
11 | 打洞（孔） | 1.开风口、风管洞 2.材料种类:金属壁板 | 个 | 3 |  | 0
12 | 防火堵洞 | 1.名称:堵风管洞 2.材质:防火泥 | 处 | 3 |  | 0
七 | 抗震支架
1 | 抗震支架 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 给排水
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 冷冻水系统
1 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 93.6 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 16.094 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 60.632 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 133.458 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 66.3 |  | 0
6 | 无缝钢管，10号钢 | DN80 | m | 102.375 |  | 0
7 | 无缝钢管，10号钢 | DN100 | m | 112.84 |  | 0
8 | 无缝钢管，10号钢 | DN125 | m | 32.292 |  | 0
9 | 无缝钢管，10号钢 | DN150 | m | 97.5 |  | 0
10 | 无缝钢管，10号钢 | DN200 | m | 65.13 |  | 0
11 | 电动二通阀 | DN32 | 个 | 2 |  | 0
12 | 电动二通阀 | DN40 | 个 | 1 |  | 0
13 | 电动二通阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 0
14 | 电动二通阀 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
15 | 电动二通阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 0
16 | 调节阀 | DN32 | 个 | 6 |  | 0
17 | 调节阀 | DN40 | 个 | 6 |  | 0
18 | 排污阀 | DN15 | 个 | 27 |  | 0
19 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 3 |  | 0
20 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 4 |  | 0
21 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 3 |  | 0
22 | 碳钢手柄蝶阀 | DN32 | 个 | 4 |  | 0
23 | 碳钢手柄蝶阀 | DN50 | 个 | 8 |  | 0
24 | 碳钢手柄蝶阀 | DN80 | 个 | 7 |  | 0
25 | 碳钢手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 4 |  | 0
26 | 碳钢手柄蝶阀 | DN125 | 个 | 4 |  | 0
27 | 碳钢蜗杆蝶阀 | DN150 | 个 | 8 |  | 0
28 | 碳钢蜗杆蝶阀 | DN200 | 个 | 4 |  | 0
29 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 |  | 0
30 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 2 |  | 0
31 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 6 |  | 0
32 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 |  | 0
33 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
34 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2 |  | 0
35 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
36 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 2 |  | 0
37 | 弯头 | DN25 90° | 个 | 2 |  | 0
38 | 弯头 | DN32 90° | 个 | 9 |  | 0
39 | 弯头 | DN40 90° | 个 | 7 |  | 0
40 | 弯头 | DN50 90° | 个 | 8 |  | 0
41 | 弯头 | DN80 90° | 个 | 8 |  | 0
42 | 弯头 | DN100 90° | 个 | 10 |  | 0
43 | 弯头 | DN125 90° | 个 | 4 |  | 0
44 | 弯头 | DN150 90° | 个 | 8 |  | 0
45 | 弯头 | DN200 90° | 个 | 6 |  | 0
46 | 三通 | DN25*25*25 | 个 | 2 |  | 0
47 | 三通 | DN32*32*32 | 个 | 8 |  | 0
48 | 三通 | DN40*40*40 | 个 | 3 |  | 0
49 | 三通 | DN50*50*50 | 个 | 8 |  | 0
50 | 三通 | DN80*40*80 | 个 | 2 |  | 0
51 | 三通 | DN80*80*80 | 个 | 4 |  | 0
52 | 三通 | DN100*32*32 | 个 | 2 |  | 0
53 | 三通 | DN100*80*80 | 个 | 2 |  | 0
54 | 三通 | DN100*100*100 | 个 | 4 |  | 0
55 | 三通 | DN125*100*100 | 个 | 2 |  | 0
56 | 三通 | DN125*125*125 | 个 | 4 |  | 0
57 | 三通 | DN150*150*150 | 个 | 8 |  | 0
58 | 三通 | DN200*200*150 | 个 | 2 |  | 0
59 | 异径管 | DN32*25 | 个 | 2 |  | 0
60 | 异径管 | DN100*32 | 个 | 2 |  | 0
61 | 异径管 | DN200*100 | 个 | 2 |  | 0
62 | 碳钢法兰 | DN80 | 片 | 14 |  | 0
63 | 碳钢法兰 | DN100 | 片 | 4 |  | 0
64 | 碳钢法兰 | DN125 | 片 | 4 |  | 0
65 | 碳钢法兰 | DN150 | 片 | 14 |  | 0
66 | 碳钢法兰 | DN200 | 片 | 8 |  | 0
67 | 碳钢法兰盲板 | DN150 | 片 | 2 |  | 0
68 | 金属软接头 | DN32 | 个 | 1 |  | 0
69 | 金属软接头 | DN40 | 个 | 1 |  | 0
70 | 橡塑软接头 | DN32 | 个 | 2 |  | 0
71 | 橡塑软接头 | DN50 | 个 | 4 |  | 0
72 | 橡塑软接头 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
73 | 橡塑软接头 | DN100 | 个 | 4 |  | 0
74 | 橡塑软接头 | DN125 | 个 | 2 |  | 0
75 | 橡塑软接头 | DN150 | 个 | 4 |  | 0
76 | 压力表 | DN15 | 个 | 29 |  | 0
77 | 温度计 | DN15 | 个 | 20 |  | 0
78 | 橡塑保温材料 |  | m3 | 5.98 |  | 0
79 | 铝合金外包 | t=0.5mm | m2 | 216.008 |  | 0
80 | 支架 |  | kg | 2588.989 |  | 0
81 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
二 | 工艺冷却水系统
1 | 不锈钢AP级无缝钢管 | DN65 | m | 84.747 |  | 0
2 | 不锈钢蝶阀 | DN65 | 个 | 5 |  | 0
3 | 不锈钢Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 |  | 0
4 | 弯头 | DN65 90° | 个 | 4 |  | 0
5 | 三通 | DN65*65*65 | 个 | 2 |  | 0
6 | 不锈钢法兰 | DN65 | 片 | 12 |  | 0
7 | 橡塑保温材料 |  | m3 | 0.702 |  | 0
8 | 铝合金外包 | t=0.5mm | m2 | 33.527 |  | 0
9 | 支架 |  | kg | 266.253 |  | 0
10 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
三 | 生产排水系统
1 | 无缝钢管 | DN50 | m | 9.412 |  | 0
2 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
3 | 弯头 | DN50 90° | 个 | 2 |  | 0
4 | 地漏 | DN50 | 个 | 1.1 |  | 0
5 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
四 | 生产给水系统
1 | 不锈钢管 | DN25 | m | 19.5 |  | 0
2 | 不锈钢管 | DN50 | m | 7.319 |  | 0
3 | 调节阀 | DN25 | 个 | 3 |  | 0
4 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
5 | 弯头 | DN25 90° | 个 | 10 |  | 0
6 | 弯头 | DN50 90° | 个 | 1 |  | 0
7 | 三通 | DN25*25*25 | 个 | 3 |  | 0
8 | 支架 |  | kg | 22.997 |  | 0
9 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
五 | 空调冷凝水系统
1 | PVC-U管 | DN50 | m | 44.928 |  | 0
2 | PVC-U管 | DN80 | m | 33.163 |  | 0
3 | 弯头 | DN80 90° | 个 | 4 |  | 0
4 | 三通 | DN80*50*50 | 个 | 3 |  | 0
5 | 支架 |  | kg | 245.323 |  | 0
6 | 系统调试、测试 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
六 | 抗震支架
1 | 抗震支架 | 详见施工图纸及招标文件 | 项 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 电气
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 配电箱安装工程
1 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 APD1 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
2 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL-11 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
3 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AS-11 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
4 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 APP-11 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
5 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 APP-12 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
6 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 APD-21 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
7 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL-21 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
8 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AS-21 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
9 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 APP-21 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
10 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 APD2 2.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
11 | 配电箱 | 1.名称:空调自控柜 2.其他：符合图纸，招标文件及规范要求。 | 台 | 1 |  | 0
二 | 照明器具安装
12 | 吸顶式LED平板灯 | 1.名称:吸顶式LED平板灯 2.型号:1X48W 3.安装形式:吸顶 4.符合图纸，招标文件及规范要求。 | 套 | 86 |  | 0
13 | 吸顶式防爆LED平板灯 | 1.名称:吸顶式防爆LED平板灯 2.型号:1X48W 3.安装形式:吸顶 4.符合图纸，招标文件及规范要求。 | 套 | 40 |  | 0
14 | 荧光灯 | 1.名称:带罩LED单管洁净灯 2.型号:1X32W 3.安装形式:吸顶 4.符合图纸，招标文件及规范要求。 | 套 | 12 |  | 0
15 | 三防灯 | 1.名称:三防灯 2.型号:2X18W 3.安装形式:吸顶 4.符合图纸，招标文件及规范要求。 | 套 | 2 |  | 0
16 | 工矿灯 | 1.名称:深照型工矿灯(带灯罩) 2.型号:1X100W LED 3.安装形式:吸顶 4.符合图纸，招标文件及规范要求。 | 套 | 4 |  | 0
三 | 配管、桥架
17 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 2917.72 |  | 0
18 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 1052.71 |  | 0
19 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 154.51 |  | 0
20 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:50 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 210.59 |  | 0
21 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:65 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 65.94 |  | 0
22 | 槽式桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:100*50 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 74.06 |  | 0
23 | 槽式桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:100*100 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 18.38 |  | 0
24 | 槽式桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:200*100 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 68.7 |  | 0
25 | 槽式桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:200*150 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 40.25 |  | 0
26 | 槽式桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:300*150 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 58.03 |  | 0
27 | 槽式桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:400*150 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 21.72 |  | 0
28 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | kg | 469 |  | 0
29 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 3.金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 4.金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 5.金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | kg | 469 |  | 0
四 | 电线、电缆
29 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯控制电缆敷设 2.型号:RVV-4*1.5 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 524.69 |  | 0
30 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯控制电缆敷设 2.型号:RVV-5*1.5 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 463.5 |  | 0
31 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯控制电缆敷设 2.型号:RVV-7*1.5 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 524.42 |  | 0
32 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-4*2.5 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 323.09 |  | 0
33 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-4*2.5 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 18.01 |  | 0
34 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-5*2.5 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 362.27 |  | 0
35 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*4 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 16.08 |  | 0
36 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-5*4 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 395.39 |  | 0
37 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*6 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 16.82 |  | 0
38 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-5*6 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 140.81 |  | 0
39 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-5*6 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 48.12 |  | 0
40 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-5*16 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 219.18 |  | 0
41 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-5*16 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 66.49 |  | 0
42 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*25+2*16 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 40.43 |  | 0
43 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 67.58 |  | 0
44 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*50+2*25 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 61.01 |  | 0
45 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*70+2*35 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 42.76 |  | 0
46 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*95+2*50 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 33.42 |  | 0
47 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-3*120+2*70 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 35.28 |  | 0
48 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-3*185+1*95 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 132.36 |  | 0
49 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV-3*185+2*95 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 300.81 |  | 0
50 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-3*185+2*95 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 125.08 |  | 0
51 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZB-YJV-4*185+1*95 3.其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 140.55 |  | 0
52 | 配线 | 1.名称:管内穿线 穿照明线 2.配线形式:ZB-BV2.5 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 8136.88 |  | 0
53 | 配线 | 1.名称:管内穿线 穿照明线 2.配线形式:ZB-BV4 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | m | 11772.78 |  | 0
54 | 小电器 | 1.名称:无端子外部接线(mm2)≤2.5 | 个 | 69 |  | 0
55 | 小电器 | 1.名称:无端子外部接线(mm2)≤6 | 个 | 123 |  | 0
56 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-4x2.5 | 个 | 14 |  | 0
57 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-5x2.5 | 个 | 22 |  | 0
58 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x4 | 个 | 2 |  | 0
59 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-5x4 | 个 | 18 |  | 0
60 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x6 | 个 | 2 |  | 0
61 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-5x6 | 个 | 16 |  | 0
62 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-5x16 | 个 | 10 |  | 0
63 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x25+2x16 | 个 | 4 |  | 0
64 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-4x25+1x16 | 个 | 2 |  | 0
65 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x50+2x25 | 个 | 4 |  | 0
66 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x70+2x35 | 个 | 2 |  | 0
67 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x95+2x50 | 个 | 2 |  | 0
68 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x120+2x70 | 个 | 2 |  | 0
69 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x185+1x95 | 个 | 6 |  | 0
70 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-3x185+2x95 | 个 | 10 |  | 0
71 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作安装 2.型号:ZB-YJV-4x185+1x95 | 个 | 6 |  | 0
72 | 单联翘板开关 | 250V 10A | 个 | 11 |  | 0
73 | 单联双控开关 | 250V 10A | 个 | 8 |  | 0
74 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 14 |  | 0
75 | 安全型单相三级插座 | 250V 16A | 个 | 4 |  | 0
76 | 安全型单相二、三级插座 | 250V 10A | 个 | 260 |  | 0
77 | 防水型插座 | 250V 10A | 个 | 4 |  | 0
78 | 气体探测报警控制器 |  | 个 | 1 |  | 0
79 | 硫化氢气体探测器 |  | 个 | 8 |  | 0
80 | 控制开关 | 1.名称:带电源指示灯启停按钮 | 个 | 15 |  | 0
81 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 | 个 | 445 |  | 0
82 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢质 | 个 | 33 |  | 0
83 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
五 | 抗震支架
84 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 其他:符合图纸，招标文件及规范要求。 | 项 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 建筑
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 100mm厚手工岩棉金属壁板 | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格、性能:100mm厚手工岩棉金属壁板 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 197.69
2 | 50mm厚手工岩棉金属壁板 | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格、性能:50mm厚手工岩棉金属壁板 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 1437.85
3 | 50mm厚手工双面玻镁岩棉金属壁板 | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格、性能:50mm厚手工双面玻镁岩棉金属壁板 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 179.25
4 | 瓷砖墙面 | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格、性能:瓷砖墙面 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 22.01
5 | 乳胶漆涂料墙面 | 1.部位:墙面 2.材料品种、规格、性能：乳胶漆涂料 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 723.82
6 | 50mm厚单面玻镁手工岩棉金属壁板 | 1.部位:吊顶 2.材料品种、规格、性能:50mm厚单面玻镁手工岩棉金属壁板 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 875.94
7 | 乳胶漆涂料吊顶 | 1.部位:吊顶 2.材料品种、规格、性能：乳胶漆涂料 3.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 174.94
8 | 高分子卷材 | 1.名称：高分子卷材地面 2.规格型号：1.3mm 3.施工做法：地面找平已完成；材料卷材、预铺；刮胶；铺设；开槽，焊缝 4、满足设计图纸及规范要求 | m2 | 283.72
9 | 防静电高分子卷材 | 1.名称：高分子卷材地面（防静电） 2.规格型号：1.3mm 3.施工做法：地面找平已完成；材料卷材、预铺；刮胶；铺设；开槽，焊缝 4、满足设计图纸及规范要求 | m2 | 619.18
10 | 耐磨防静电高分子卷材 | 1.名称：高分子卷材地面（防静电、耐磨） 2.规格型号：1.3mm 3.施工做法：地面找平已完成；材料卷材、预铺；刮胶；铺设；开槽，焊缝 4、满足设计图纸及规范要求 | m2 | 242.04
11 | 不锈钢地面 | 1.名称：不锈钢地面 2.施工做法：原地面打磨、清扫、吸灰、不锈钢满铺地面3mm 3、满足设计图纸及规范要求 | m2 | 50.84
12 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制密闭门M0921 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 1.89
13 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制密闭门M1021 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 12.6
14 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制密闭门M1121 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 2.31
15 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制密闭门M1221 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 2.52
16 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制密闭门M1521 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 15.75
17 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制密闭门M1621 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 6.72
18 | 钢制密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:移门YM1521 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 3.15
19 | 钢质甲级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门FM甲1221 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 5.04
20 | 钢质甲级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火门FM甲3024 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 7.2
21 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门FM乙1121 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 4.62
22 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门FM乙1221 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 2.52
23 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门FM乙1521 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 9.45
24 | 活动门 | 1.门代号及洞口尺寸:活动门HDM2824 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 6.72
25 | 活动门 | 1.门代号及洞口尺寸:活动门HDM3024 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 7.2
26 | 活动门 | 1.门代号及洞口尺寸:活动门HDM3025 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 7.5
27 | 活动门 | 1.门代号及洞口尺寸:活动门HDM3030 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 9
28 | 快速卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:快速卷帘门JLM2530 2.其他:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 7.5
29 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2412雾化玻璃 2.框、扇材质:详见施工图纸与招标文件要求 3.玻璃品种、厚度:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 11.52
30 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1212 2.框、扇材质:详见施工图纸与招标文件要求 3.玻璃品种、厚度:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 1.44
31 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2412 2.框、扇材质:详见施工图纸与招标文件要求 3.玻璃品种、厚度:详见施工图纸与招标文件要求 | m2 | 17.28
32 | 墙板、地面开洞 |  | 项 | 1
33 | 脚手架 |  | m2 | 2206
34 | 风淋室 | 1500*1200*2800 | 个 | 2
合计